2026年第二季度天门市集中式饮用水源地水质季报.

一、监测情况 2026年4月，天门市环境监测站对天门二水厂水源地展开监测，天门二水厂水源地为河流型水源地；对我市6个农村地表水饮用水源地开展监测。 （一）监测点位 城镇饮用水源：天门二水厂； 农村地表水饮用水源：多宝、张港、彭市、麻洋、多祥、天门工业园。 河流型水源地在水厂取水口上游100米附近设置监测断面，采样深度为水面下0.5米处。 （二）监测项目 天门二水厂水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1、表2及表3中33项优选项目，共62项指标，并统计取水量。 农村地表水水源监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1、表2的补充项目（化学需氧量、总氮除外），共27项指标。 二、评价标准及方法 河流型水源地根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。 三、评价结果 2026年第二季度，天门市城镇饮用水源地水质达标率为100%。6个农村饮用水水源地达标率为100%。 2026年第二季度城镇饮用水源地水质达标率统计表 序号; 水源地名称; 水质达标情况; 水质达标率(%); 月取水量 （万吨）. 1; 天门二水厂水源地; 达标; 100; 600. 合计; 达标; 100; /.