附件 2

2025  年度湖北省第三方生态环境监测机构专项检查情况汇总表

被检查机构：湖北华悦环境检测有限公司	检查时间：2025年 	7 月	22日

| 序号 | 报告情况 |  |  |  | 问题描述 | 问题类型判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告编号 | 报告名称 | 委托单位 | 委托类型 |  |  |  |
| 1 | 华悦检字202403-015号 | 天门市第一人民医院污染源检测项目 | 天门市第一人民医院 | 污染源委托检测 | 悬浮物未做质控样品；容器未恒重 | 一般性问题报告 |  |
| 2 | 华悦检字202412-087号 | 湖北润驰环保科技有限公司污染源检测项目 | 湖北润驰环保科技有限公司 | 污染源委托检测 | 地下水采样日期与采样水印相机照片日期不一致；地下水铅未做质控样 | 一般性问题报告 |  |
| 3 | 华悦检字202401-011号 | 湖北天义药业有限公司污染源检测项目 | 湖北天义药业有限公司 | 污染源委托检测 | 样品分析人和审核人员是同一人；采样人员只有一个。 | 一般性问题报告 |  |
| 4 | 华悦检字202407-028号 | 天门市新华酱品有限公司应急监测 | 天门市生态环境保护综合执法支队 | 委托检测 | 原始记录表上标准曲线相关系数R与仪器的原始记录不一致。 | 一般性问题报告 |  |
| 5 | 华悦检字202409-032号 | 红军沟巡查水质监测项目 | 天门市生态环境保护综合执法支队 | 委托检测 | 全盐量未做质控样 | 一般性问题报告 |  |
| 6 | 华悦检字202412-073号 | 天门河上游管网排查水质检测 | 天门市生态环境保护综合执法支队 | 委托检测 | COD未做平行样；水和废水采样记录表未写明采样日期、天气。 | 一般性问题报告 |  |
| 7 | 华悦检字202502-042号 | 天门市多宝镇生活污水处理厂污染源检测项目（2025年第一季度） | 天门市多宝镇生活污水处理厂 | 污染源委托检测 | 原始记录不规范，六价铬未做曲线校核点，未做浊度校正；样品交接单样品编号书写不规范； | 一般性问题报告 |  |
| 机构共有环境监测人员16 名，其中现场采样、现场监测人员6名，实验室分析人员6 名。 本次监督抽查共抽查检验检测报告20份，发现涉嫌虚假报告 0份，涉嫌不实报告 0份，超资质范围出报告0份，一般性问题报告 7 份，其它问题报告 0份。 |  |  |  |  |  |  |  |