## 中小学校采光照明
2025年中小学校采光照明抽检结果汇总表
序号 | 学校名称 | 报告编号 | 检测地点 | 检测项目 |  |  |  |  | 检测结果
|  |  |  | 桌面照度（lx) | 黑板照度（lx） | 黑板反射比 | 窗地面积比 | 采光系数（%）
1 | 天门杭州华泰中学 | ZJTC20250900084 | 七（一）班教室 | 554 | 1531 | － | 1:3.2 | 4 | 合格
|  |  | 十（三）班教室 | 828 | 989 | － | 1:3.2 | 4.2 | 合格
|  |  | 十（十）班教室 | 878 | 1138 | － | 1:3.2 | 4 | 合格
2 | 天门市干驿镇初级中学 | ZJTC20250900055 | 七（三）班教室 | 819 | 653 | 0.15 | 1:4.5 | 3.8 | 合格
|  |  | 八（三）班教室 | 858 | 538 | 0.15 | 1:4.5 | 4 | 合格
|  |  | 九（三）班教室 | 874 | 409 | 0.16 | 1:4.5 | 4 | 黑板照度不合格
3 | 天门市麻洋镇初级中学 | ZJTC20250900076 | 七（六）班教室 | 624 | 552 | 0.12 | 1:3.8 | 4.1 | 黑板反射比不合格
|  |  | 八（六）班教室 | 636 | 473 | 0.16 | 1:3.8 | 4.2 | 黑板照度不合格
|  |  | 九（六）班教室 | 642 | 587 | 0.15 | 1:3.8 | 4.2 | 合格
4 | 天门市佛子山小学 | ZJTC20250900085 | 三（一）班教室 | 862 | － | － | 1:3.9 | 4.1 | 合格
|  |  | 四（二）班教室 | 912 | － | － | 1:3.9 | 4.2 | 合格
|  |  | 五（二）班教室 | 873 | － | － | 1:3.9 | 4.4 | 合格
5 | 天门市石家河镇段场小学 | ZJTC20250900082 | 一（七）班教室 | 1001 | － | － | 1:2.1 | 3.9 | 合格
|  |  | 三（七）班教室 | 1360 | － | － | 1:2.1 | 4.1 | 合格

## 幼儿园及托育机构采光照明
2025年幼儿园及托育机构采光照明抽检结果汇总表
序号 | 机构名称 | 报告编号 | 检测地点 | 检 测 项 目 |  |  |  | 检测结果
|  |  |  | 地面照度(lx) | 照度（0.5m水平面）(lx) | 采光系数（%） | 窗地面积比
1 | 天门市实验幼儿园楚天乐园 | ZJTC20250900044 | 大一班教室 | 577 | 673 | 4.0 | 1:3.5 | 合格
|  |  | 大五班教室 | 564 | 579 | 4.0 | 1:3.5 | 合格
2 | 天门市文汇印象幼儿园 | ZJTC20250900058 | 小三班教室 | 727 | 730 | 4.1 | 1:4.4 | 合格
|  |  | 中一班教室 | 636 | 734 | 4 | 1:4.4 | 合格
|  |  | 大二班教室 | 708 | 716 | 4.1 | 1:4.4 | 合格
3 | 天门市晶雅艾乐幼儿园 | ZJTC20250900057 | 小二班教室 | 540 | 699 | 3.2 | 1:3.8 | 合格
|  |  | 中二班教室 | 547 | 655 | 3.2 | 1:3.8 | 合格
|  |  | 大二班教室 | 568 | 670 | 3.2 | 1:3.8 | 合格
4 | 天门市幼儿园 | ZJTC20250900083 | 中三班教室 | 425 | 491 | 4 | 1:3.6 | 合格
|  |  | 大四班教室 | 402 | 458 | 3.7 | 1:3.6 | 合格
|  |  | 小一班教室 | 404 | 437 | 4.2 | 1:3.6 | 合格
5 | 天门市幼儿园陆羽乐园 | ZJTC20250900032 | 小三班教室 | 439 | 571 | 4.1 | 1:3.3 | 合格
|  |  | 大一班教室 | 542 | 594 | 4.1 | 1:3.6 | 合格
|  |  | 中二班教室 | 555 | 599 | 4 | 1:3.6 | 合格
6 | 天门市幼儿园新星乐园 | ZJTC20250900034 | 小一班教室 | 310 | 473 | 4 | 1:6.5 | 窗地面积比不合格
|  |  | 大一班教室 | 370 | 390 | 3.8 | 1:6.5 | 窗地面积比不合格
|  |  | 大二班教室 | 327 | 401 | 3.8 | 1:6.5 | 窗地面积比不合格
7 | 天门市实验幼儿园 | ZJTC20250900043 | 大十一班教室 | 580 | 678 | 3.6 | 1:2.1 | 合格
|  |  | 大十三班教室 | 556 | 617 | 3.6 | 1:2.1 | 合格
8 | 天门市爱宝托育有限公司 | ZJTC20250900027 | 活动室 | 315 | 365 | 4 | 1:2.6 | 合格
|  |  | 活动大厅 | 360 | 407 | 4.1 | 1:4.4 | 合格
9 | 天门市幼儿园陆羽乐园托育园 | ZJTC20250900033 | 托一班教室 | 514 | 548 | 3.7 | 1:4.4 | 合格
10 | 天门市朝升托育有限公司 | ZJTC20250900025 | 活动室2 | 621 | 670 | 3.6 | 1:2.7 | 合格
11 | 天门市竟陵西关幼儿园托育园 | ZJTC20250900026 | 托育班教室 | 616 | 680 | 4.1 | 1:4.7 | 合格
12 | 天门市高新园幼儿园托育园 | ZJTC20250900024 | 小一班教室 | 773 | 928 | 4 | 1:3.4 | 合格

## 校外培训机构采光照明
2025年校外培训机构采光照明抽检结果汇总表
序号 | 机构名称 | 报告编号 | 检测地点 | 检 测 项 目 |  | 检测结果
|  |  |  | 桌面照度(lx) | 窗地面积比
1 | 湖北省天门市幸运星艺术培训有限公司东湖分公司 | ZJTC20250900011 | 幸运星美术馆美术教室 | 582 | 1:4.6 | 合格
2 | 天门市兰亭书苑 | ZJTC20250900012 | 书法教室 | 1510 | 1:3.3 | 合格
2 | 天门市兰亭艺术培训有限公司 | ZJTC20250900012 | 书法教教室 | 1510 | 1:3.3 | 合格
3 | 天门市王传军艺术培训有限公司 | ZJTC20250900014 | 艺术教室 | 570 | 1:3.0 | 合格
| 天门市百墨艺术培训有限公司 | ZJTC20250900004 | 一楼珠心算教室 | 574 | 1:2.6 | 合格
|  |  | 二楼珠心算教室 | 612 | 1:5.5 | 窗地面积比不合格
4 |  |  | 二楼口才室 | 649 | 1:5.5 | 窗地面积比不合格
5 | 天门市毛亮艺术培训有限公司 | ZJTC20250900013 | 二楼书法教室 | 548 | 1:6.4 | 窗地面积比不合格

## 学生饮用水
2025年学校及幼儿园饮用水抽检结果汇总表
序号 | 学校名称 | 报告编号 |  | 检 测 项 目 | [7 empty] | 检测结果
|  |  | 检测对象 | PH 值 | 色度 | 浊度 | 肉眼可 见物 | 臭和味 | 总硬度（mg/L) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 菌落总数 (CFU/ml)
1 | 天门市实验初级中学 | ZJTC20250900047 | 直饮水（润德楼二楼茶水间直饮水机） | 7.61 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 118 | 未检出 | 29 | 合格
|  |  | 直饮水（润德楼三楼茶水间直饮水机） | 7.53 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 113 | 未检出 | 20 | 合格
2 | 天门市干驿镇中心幼儿园 | ZJTC20250900056 | 直饮水（小一班不锈钢开水桶） | 7.98 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 131 | 未检出 | 19 | 合格
3 | 天门市育贤学校 | ZJTC20250900059 | 直饮水（高一（2）班直饮水机） | 7.66 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 108 | 未检出 | 27 | 合格
4 | 天门市陆羽初级中学 | ZJTC20250900060 | 直饮水（九年级（4）班直饮水机） | 7.56 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 92 | 未检出 | 12 | 合格
|  |  | 直饮水（八年级（4）班直饮水机） | 7.72 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 88 | 未检出 | 24 | 合格
5 | 天门市东湖学校 | ZJTC20250900070 | 2号楼一楼直饮水机 | 7.91 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 143 | 未检出 | 8 | 合格
|  |  | 7号楼4楼直饮水机 | 7.78 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 130 | 未检出 | 4 | 合格
6 | 天门市第一小学 | ZJTC20250900061 | 直饮水（3号楼1楼直饮水机） | 7.82 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 126 | 未检出 | 18 | 合格
|  |  | 直饮水（2号楼1楼直饮水机） | 7.73 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 125 | 未检出 | 24 | 合格
7 | 天门市小板镇中心幼儿园 | ZJTC20250900046 | 直饮水（中一班直饮水机） | 7.61 | <5 | <0.5 | 无 | 无异臭异味 | 122 | 未检出 | 34 | 合格